| 清远市生态环境局文件 |  |
| --- | --- |
| 清环罚〔2019〕25号 签发人：吴 昕 |  |

行政处罚决定书

慕达包装工业（清远）有限公司：

- 统一社会信用代码：91441800618063724N

- 法定代表人：林源德

- 详细地址：清远市龙腾工业开发区九号区

一、环境违法事实和证据

2019年5月17日，我局执法人员对你公司进行执法监督检查，现场检查时你公司4蒸吨锅炉正常运行。我局委托第三方检测公司对你公司4蒸吨生物质锅炉废气排放口进行检测。检测报告〔VC19-0108〕显示，你公司4蒸吨生物质锅炉废气排放口外排废气颗粒物折算浓度为326mg/m³，氮氧化物折算浓度为1.39x10³mg/m³，超过广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）“燃气标准”颗粒物排放浓度限值30mg/m³，氮氧化物排放浓度限值200mg/m。你公司锅炉废气颗粒物超标9.87倍，氮氧化物超标5.95倍。

- 以上事实有2019年5月17日《清远市生态环境局现场检查（勘察）笔录》、2019年5月22日《清远市生态环境局调查询问笔录》、检测报告〔VC19-0108〕、现场照片以及相关书证证实。

我局已于2019年7月8日以《行政处罚听证告知书》（清环听告〔2019〕22号）告知你公司违法事实、处罚依据和拟做出的处罚决定，并告知你公司申请听证和陈述、申辩的权利。你公司向我局提交《关于对<行政处罚听证告知书>的陈述和申辩意见》称：一是你公司已于2019年3月已安装了天然气锅炉，并于2019年4月10取得了天然气工程验收意见；二是因你公司与燃气公司的协商问题，燃气公司无法为你公司无法通气，导致你公司的天然气锅炉无法正常生产。三是你公司发现锅炉废气超标后，立即对锅炉环保设备进行全面清理，并承诺2个月内启用天然气锅炉，望考虑一直积极配合执法的情况，免于行政处罚。污染治理设施正常运行，确保污染物达标排放是法律规定每个企业合法经营的前提条件；你公司对锅炉环保设备进行全面清理，承诺天然气锅炉2个月内启动生产，属改正废气超标排放环境违法行为，但未达到《行政处罚法》规定的减免行政处罚的程度；综上所述，我局经研究讨论决定你公司的申辩理由不成立。

以上事实有《行政处罚听证告知书》（清环听告〔2019〕22号）、2019年7月8日《清远市生态环境局送达回证》、《行政处罚申辩书》等证据证实。

二、行政处罚的依据、种类

- 你公司上述行为违反了《大气污染防治法》第十八条“企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。”的规定。

根据《大气污染防治法》第九十九条“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（一）未依法取得排污许可证排放大气污染物的；（二）超过大气污染物排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标排放大气污染物的；（三）通过逃避监管的方式排放大气污染物的。”的规定，我局对你公司的环境违法行为作出以下行政处罚：

- 责令立即改正锅炉废气超标排放的环境违法行为；

- 2.对锅炉废气超标排放的环境违法行为罚款人民币壹拾陆万元。

三、行政处罚决定的履行方式、期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你公司应于接到本处罚决定书之日起十五日内，持我局出具的《非税收入罚款缴款书》将罚款缴至清远市财政专户账号。逾期不缴纳罚款的，我局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项规定每日按罚款数额的3％加处罚款。

收款银行：工商银行新城北江支行

户名：其它代理业务资金—清远市非税收入过渡清算户

账号：2018020911900012211

四、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

你公司如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起60日内向清远市人民政府或者广东省生态环境厅申请行政复议，也可以在6个月内向清远市清新区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

联系地址：清远市清城区鹿鸣路清远大厦704

邮政编码：511515         联系人：刘鋆浩

- 联系电话：0763-3877915   传  真：0763-3374868

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUV4oX18jYRH+OfzJOFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOi=7KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS3fJCftLR3vKiLxMi=oHEX2KiHtLB3zNCvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46NScEQDX4QSfsQC=wQRzzPiAAKTEDPibsQiECQCT0LSb1NDX1eSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS6T1hADb18FblEsYWICa14zbl8rHMaPsbPfU0ASyrR0sSvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOrek0KaJzLm5yJx6s65yusX7K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9w9WTsrqPxeqLqKt2uqN90ivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9w9WTsrqPzLWOnqtu06BwtKCrtZuJzivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39LC=2LCHxLCD4LCDxLyPzLyjvOB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOiHvLSjsLCfsLCXfLSb5LST5LSD7K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC3wNSHtLSX3KiDvKiHwOB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3zMBz3PRz0Ph0CNR0EMRzzMCvuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC3tY1klOB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9MB3yLC=vLC=7K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC3zKiLvLC=vLCvuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOiH0MFD2MCT1LlMhXSMkLybzNVH4MCL0M1T0NFT1MlDxOB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9LCvuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiD7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UibtLh3vKiP3OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9TmgocV8kcy=wL0YndT8GQG=8T1IAUGIWQWMZJ1XuNUEIQkk1bTgqLkgCYyTzUTIicEANMjwJRycsZmojSSgtXVv8SDg2Q2UHQkgzZWYRZGkRTkIRTkIDXVEgXT0RTjQsTkIDX14gX1YILTQlXTQgb1YWQB72K1D4QGYgNVsCX0kMXzQQTzwicjYsTSUPSUEgXVENLFo3Tl8RTkIuTlgRTkIRTlk1TkY4TkIRXlE4dTXyY1QLaWojRyMgTDzxclr8PyIqRUn4Tjr1L2kFTGbvOR8NSEkYdSEJcVc4ZTklYTkYQ1U5TGQqZVokcVkQXlj4SDU4RTM2cl4YKyQiUV83bCEIYCDyJzD0ZGoDQz4mX2gJMycRRTkya2AXcFYoNEcKQDn1dT8obEAyYjUSYVUWSzYyUzgDUEHublkzMEU0LzcAZG=zUjU2YWYQTjDwZV0Gc0gTP2coRUoldCYmZSAYMFHwUl0ALUILX2gpUUgIYUkYPkMmLUUESkgmVDb0UmUtPmURYzv4cCkQPiQzVWgRMC=uZjsQVCA3byAISiMURSUTMh8sdFk5bzg3YkgFMmkSSUoRPUX2NFEvNVURcxsZMkUuVWUib0EnKygxSTcoYVU4cTk0cmMtYWUIM1EzTmYERUouRmf0SGoocyACTGEVcUcITlIjL0YyRSEGaSMRclYZXSYwbFb1QjgxYjkAdGgRPmbxTkIJSWESdDzzYlYDcUM3LT8OXjkPbFX3b2kqa0kGZW=4MFctbSQIOWDxc2UOblYkTjgzYiMlTFovbh8OciAobEYCS2AHayENdWAVdmQoXjXqVEkCVjkYLTcUPTkzSSMvMSTyP2E3M18sVGI4UjkNdkQBcTMYLVfqLUHqdF03bCgHQ1s4USEHQTk2VlEONSU2TiQNYT3wRWQIcmIuPlkvTj8hbz0XUi0IclMIYVYVXWn0SWkRZV0vcmAuYmYCZT8HU0ICaVsAJyYJLicvVFLqRSIoTicsbEbzXzk0SDsAVSMYdUjqVSUjTGE0LicTP1gWTEj1QlgOdCMvaVnuMiL3MWgjLmcMS1YidFQFdF8HVmMGLDTzMSECbCIkYFUySFTwVDkXLkj8ZSgRaVQEX2oObjTxdCkXT2YkYEQvQFYhcUgvUDEgNEIzZGPxbFsMMGEldUHqbiQEPl7wSEkPOUIqXlYuVSMGXjkJSSMUPWA3LyMHbToPVDckYWURZSQMRWkOcGQVRV8KVEbwbmTxdEQuS183RjMsLDMFcmQ3RVU2ZTExXkYhXh8lSGg5MizxRkQKMDE4VTjqcmc3OV0Lczb2NWcXLDv0QmkDLBsDSFkSdj8CMVENSlkWcWkmMDT8QmAAVD02PUI0T2QoP1ryRUkGc1k4VS0UcyEJUT0xR2o3LUAHTEkCL0jxPTkGdWc2S0YJMmc3L0gZYlgEa0Y1ZiEySEMyU0MzUzvyNVMPT1YlVGQAUTEER2XuJy0pdG=xc1Q0TiMocWEBUT8xUmAHTzUwc0okbT8Ha0IQalUGVFkOYWchMi00LkcuNTQQLEYZSjUNY1cYb0YqUD42VULzbVUqbEELSikETSEVT2ATTCPzXTUDRTEJREYtThsgbl8PTj4wc0b4RzoFUEItJ0TwK2AmYz0CSDEoQzwATCX1TzTyYmgBa1cES0YqaWc1Mj4TVkkIKzYVczgmUVX2UD3yNCICMWQsThsXcTw0X184SF4vPjkxdkIBTloYcmUqMz7zS0YFUV8GbEI0VVrvTFcvbCMYLEQhTCjqZT4oZTkvMUMEYkMuZkQwQEIuQigFdSAVcVEscDURTiMGaiARSmkEYFoqSlUtdjfwbCcNLSkxMFjuTl01NEkmRSg0K1kqYD4uQyYQMVY0SGL3cEgZZGALVUoRYiAJXR8iLDUFLmQkSjUWZUU4TGgwTzkxPmUXLVU1bSf8YR82MTIXRlUPTx8DSEoxbS0xXx8WbGIFZTsoViXyVB72cyEuQSM4Z0kXSFY1YkMwYmcXaWUIa2YHTV8kXRr8dUA3SFc3UlMXNTkuMig5VCEvLGUyaSANRFsSb1sSY1EPS0QCckH2UFcVY1EyYyU2SVoXMjjxaV0oLEkuckL8TUHwSzkgLkMtbC0oZTkAPxsISz0DdV8gbx82QmURP1c0PlMYbCAnSGH4bVIjLUkXamQALkMMTF8PQULqcWgjXkYRUD0zOVUPNBsERG=zdkowUjcnT1sVS1IvLSYHa0UDVD3yPlIASDvzSCgzSUAVVWggP0g3bGoic1cVNV8icRsiRWLxL0cxRF4VK2UYXmYxaW=0bmMAdEcndGE2SUj1cFMvSCghYTTzPVYFMWguQ1YzbkAoLz0uLVIAQWcFYD0Yb0YlRS=xZUIRQknvbWARQVoSVCczYlEtdCEGdFM3cCMlSm=qTjsTRSD1cVIgUlTqTSYnb2gNaV0HMjkCSlszMFU4LmIWTkIUTiPyL2M0TFcsOTQYUF0uazcVYTkxcV8kamMjRWEKNUICcGgtZTrwMWckT2n2XSgXP0cDQEkuJzjvQkMvSlMIYVgIRlgsdCkIL2MoRDw2VlUxclIoSUo0QUkqPiEwazoSYzcuazcnVT0KcznwUiIwQjwmLCEXaykmK1UoZCE2OWgCXmYuLCz4TjUhRlkvbEoXUjL8LGMPSjkwRDD1Qkc5VjYpPmITa2gWNWEvbVgnOUkwU2cAcCXxXkMOUz8RQ2kTTBr8dUH2dSMHRVIEQl0JS0ARbmcJdD8HZSYxTDIwRUYhSiYoaV8NYzUBbF81cmIPdUAXcFUhJ14lVmATYmkEMlXwP2gkLkPyLTXyTGgPURs5YmAzPx8YS1QMZz4ZUWg5bkHqLTEPbzs2NWfyLDI1ZDYYZkPzcDoRXmUqUT4RdjIiLTUsZTM3L1j0MSU0YjsmUTk0M1cDS0fuVi0OZUcqYS0xalz8TzkiQzb8T2kwLUn1MFsDb0YocUAQTTEARVU0azM0XV82bEXyT1UITlQqYVIuaTINcSYILUgNPzkhRDwPcUg3cDcAMyb3cWUWYTX8KyjxP0gEQD4wVB85RzY4NT8iPTbqTkoJREkxP2YFcUk5QzcgLlMqPWcuUz83dCbyLVsua1YOXlrvdEMOMWIITlTuPzMRUy0CK2ghXTY4MDkuTlfvYzI2Z1b8Qzj1Xi0JaiP1XVcobTcuSjEuPS=wZWE1YSMoPTbqczs4aVD3NVYQaV0PUDsSRVcIPTcqP2=yMzcMVWYRVCIUXVICP1X8QlIqbmc2S2EyTDYXY2f8OTcmVFkRUCMZRUMXc1MERTw3QSEAcVQFUl0LUzwEbEQCVEINLVT2bTYOblUzTyEuLTgNPmUzOWj1YjfuVlMALGUXVjnucEAiSUgHP2H1dDDubCgCJxsCS1bzZUcQUCEFNWYHK1LyUDIHYEQzM0kNblfqMSgPVh7xK2kgakkmQWTqYFcUcGoSRUH0YWIUPjX2PlcKbGoNQVUUdWIKYGUNUD4SMDMRXUT0QyAWMyMmSCApT1z0M2P0bC0JVB8oT14OY0cuP2UvY2QRUzkvX1UoazEnR0oRMWgjZEYFcCDqR2kRcVovYlj3Uz8DQzI5VVfzaSLqUWI4cD8LcWIjckItUCAWYVoYaUIlYCQyJ2IQTmMvOVsuRBsFUlgubWfuQzz8djIXVV0KMUEoMC=udkPqVSAZTkQCbDTvLC0Tby0LbToHQlUTMDUYcCEKTjDwSCkCS1sERVkpazgITiMCals3dS0TP2gDLSQ3YTYwRCQALGnzQVYqSFUAcUcRdVciMjIyU0YRUFkRYTcCMiclMkkSZT32PkgEMV0VORsCVBsVZEc5cD0FQD4oUmEVMFYCNGc5UmfwRiEPRFPwaykZRGDqRSMERWQyUDEERj3yZEojb1D3ZzEhbDoGYikKQTcyOTkSbSQILz82T2ouOVs3SDYyYkM4dCYVQF38cUkRSyMlLWTvZWbwQjY0cTU5ZzUSZCQkOSAqSVTzS0EULFcidi0RRj80STj1VSAlSiIzTVUuMFk5LUoqRzcMdkgIMSD8UCIzK1k1MGMDaTURbCIMYDo3ckf0SSEkOVoua14GdljySDs5NVXqQTQwPSQHZTwWQGYNTjcQaU=uQmTxUT7zUGc0RDEIbFIKTjEvLTgOMyQuLWooXlg2clslTRsnZVgDTycJVjgWcFsMbj0AYmo1K1D3YTbvOV8hVVsXP2MPRyg5TGk3NSL2LiMWRyHqSiMSdFklNWoROUMwbDE5XTD2PzgELFYFOVogRUfvdGICXV8RYl8SciIVVikUYB7uRTT3UjURcCUxOUQVSVQWTGkkUVoCUDkhOScUYznwPkYQQGkQTyIKVWMiXlE5bkHqPVsoTlMTTCIkP0MzaU=8TjzzZV0FbD8pS0USVlMROVj8ZTQjVT8EPVkCMUopLSgEYVooRikBLB8CTCjwcCYDSyQsVmYqM2nudEbvbzcTQjkoJ1EtVUIuQEMMZVEEMmAVYzD1QmcqTCkFdUMZK1IhQ18zNWcYQls0MycGL14KbFkkVDoLK1csclsNMkkDVSUNP1gsTGUKTmnzMBshZlQNLEQKdmgDcVUDaWUMQ2gELlXqTzMQNGYXdkEtR2gvYWgkZzXqTT0Xc0onP2cRR1ctUmQMQWn3dkU0cWQxR2YMdC04ckkJUFcDQjoULyYISBsoMCj2bmgmYR8ua1godFo2bDsJPkkSaWYpL0kvOWP0aSYuQT4oK2Yqdmo0UkU5PTw0ZVk4QGkHbjXyKzEIUDYZdT31TGEQSUYgLSX4TiEzZUYTSDE4R2QDLS0XSykZKzwVXVoqQSEqVR8sdCAgSSY1S0Q0PjYPZWTzRV70NFo0LUEIdFj8QlITP10oU0cwZT8ma2gZcl8oaTUvSFcVLVknLWP8bSMTRCIJQlruZjU2TygsRTgmQiIWU18uakPzcEbzSTYEVDghajUvUCfqbFULMjUvRDkXTmAqRUkXaT0FQl44RmEoaTv0RjM3PSYAT2QSVF8qUz8zQCgPVWUsVFIEYmgvUDDyT1cGPWUjR2AoUhsLZ2=0dWcAVTv2MlcUbGY0ZmcTQln8NEQlSjcTdGYQdTwKVGIGTjMELWcRXWAoQWgySFfxNGUtRmMAQz4HTxr4MF8CMjsRYV3wRWI0YWQCSCQ3RjwUXmEKbzURMDY2cDETOTgOTyAyb18TP2ESLUIJLyYAbGMSTikEa0k4TGAtYmkhMEAwLjgubC0IYGkvTF4XLicOSDUIdCQ2TkcsYUUyLUMVOTYiSUMLQWgjYUARUDE1YlEkY1jwOTQuUWAQQUoGVEISSjXyaUQXa2glUEP1YSEuTjggLUoRY1YoSRskVGAmZVUHTjUDZkkxdVr1ZSMvVmAETmDuYWcWdEoBVmAkZFYFNToobFb1czkoPjc2LygOdSAJPzkoYFfwUFcSPTUlXUYOcF03MD4EUCksbWAucjjybSMpORskLUH4TlE4az31S2MPczkhQWglTlMpSxskYFYUYkcOcWczZSE5VSD2QTkvMl38dSEXQDYPPkXwQVooQVk4XkjyRDQvMiMMQV71RGjxPUkxOT4HUCQDPkQPUmE3SFowRVQzLl8obVo3T2oNYVg3bzgSJ0YSUmTyazg2clY2R0oIdGA1dVjwQSD1M1c4Lj4tPVcxMyLyZGAuUWMDRUL8NGgJNSERYlECbmkRXmEJYyQISkoNdGEvLmb8b1cOdEgSVUItTFggazYAVUILYmU2XTPvJ10OcTg3bWQxKyXwQGQqQmD0b17vRCkFbFYBRFgMX0AwVGMRbjc3cUIgSjsAdjs3czoXLyMHLWAHXWMRVVkvcEDxOTkGdiMNYWHwbWUIQEQVM1MscUcncWUvaV0nQlMYcSYqbTgoUV0HR2AvRCcxTj80MVjvM2PycSctb0QRRCMRVGoYYlIqTyAtMWguP14zbkchL1YQZUIHUVkJZ2glRUIjcS02RD0vZ0oEcEILVS03PVEJRVMxTkcYXT4DMEERbjUpZTcBMEgRMVH8bVgRTkD3dWEVMCk0UiHwcjcEMEHvK0UsVTj8QkQSX0IvOTLvc2g0c2cTY1oGJ0UpTkUSQjcWamQRZSI1bGf0U1gFXjsVLx8yUCghLiAuaWTxXl4RTygxL0IEcWUVL1YXbkgzQkD2bGgqLDQYLFoJcDYTdW=xMDQRZDkwaVEzdTswP1LxUiz2TTUJdl04aV0EYlUJYjoPJ1U3LmMlQkcMJ10FT1ssLFLxcFkjSDUCaTgPZ0YTVmUnbjv1a0H4UyItQkQHZSEvVTYMPVEHMEgyUS03XjL8LDwKUV0pVVsvPV8BbF4LSWMuSlr8cVQlcC0YP0M1cGQIbEE4QSQiRUcwQF0NclfwLzgyQWgvbzYIa1X8L0gZPWTzLEYCYyUzLmATSDX0YyLvSVsxYVb0amAvXT4YYjDzZlIIRkIhPyMITTYHYTcYLTL8LGAKQmQIOUH3VTE1djcvKzIlT0LuVDjvM10TPxsvLFH2K1sGZTYocVY4TmktaVkBXzYWcDQUZTYWZzMjLCMRPWAxZ2IndWTzNFYRMz7ybUYoYmT3REkwVWIsbCEAbEcQZ2MHZlcBVkcgRTYyLz4FRWEIU0oqMGcNMkASZkcsbygyczMSSzryaUEYTSf4ajMkaz0kRWghZGETYVISUmMVZUMsX2EWcFITLWIgLVUELEoOXjQHThswdWcIQUgobDLwXkQWdVEvUkY1MCYAaWkZViAXMUIlVVQoVFEuczj2VEQyL0cObVItZRsXK0YqTGgIcVcxYyEySWjwajQwM0Y5YS0PL1cULSQRPjkGcyQYXmj3LFkqPjoRRVTzcVcDb1goVGoCVFk0VkL0MzwoNUE3Y1M4cUYiLkYXYjIlP1MtZEgnRUTyYmUDax8LR1cBXVECcS=3Y0T1Qlk0L1MZX1snLSj2U2kSVDLwb2UYMFkSRkQhZUfzRGAha1IkbiQNTjEBPzEXbTsHR0owMSgxXzjwUCEla0oyc0nzYlszUGEVcCQlTmAUbWUiUVMIR0YzXWgoL2kqcyYOQWcEPTQodDMAbiX3Lx7qVkAvQCMnPmYVUmMLNTECRUP8Z1MDcTIUMCPxQVTzXWPuQ2XxMFUuYGUBb2U1Y2IvcTwtMSUCYUgub0IFMGAQQkUWM0PzU2IuQTwjJyUiRmQqR0kvVD33ZCESUTkUY1ENVT0zRWAFU2cSczwjZz4ST0UWYkIoUjo5LVQ5Mmf2b1QUcDbqXiPyckL0djUFcmgYc0MGa2UOLWAGNVUVUUfuTlk1SFrvQEXxTmQiVFkCclg4YG=2TlQAbGMsbEMvL2UjVUcSZF8PPV00Pjf1PjIHckD2SzsZVkkILkYuMWgPXTkGZjv0J2fqcykJOWA4ViQIPjQRLUH0ZmY3diUjPjoObDIEMyYBPkEzTmMRTkIjQVskUmXqbzQVM2MPVkc4dS0nLUMHQVIAVmQ4NDUna0jwXlMTZVgBPUMXMTYuTkI0MFv7KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9LCvuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwPbl8zYVMzQF8icV0kamP9LCvuTGIucFUicDQuX2UsYV4zOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9TmgocV8kcy=wL0YndT8GQG=8T1IAUGIWQWMZJ1XuNUEIQkk1bTgqLkgCYyTzUTIicEANMjwJRycsZmojSSgtXVv7K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS3wOB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOkEYLCbvQCvub2QxTFEyb0cublP9CPn7K0cPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7Uz8RQFkSZVctXWQ0blTMBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiRV0mOivuTFkiRV0mOfzJOEAoX0coYGQnOivuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOivuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai37K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9OB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9OB8SYVErT1UxZVErOfzJOFIHXV4jU2IocFT9OB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOivub2QxTFEyb0cublP9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//

清远市生态环境局

2019年8月6日

公开方式：依申请公开

抄送：清远市生态环境局清城分局