| 清远市生态环境局文件 |  |
| --- | --- |
| 清环罚〔2019〕27号 签发人：吴 昕 |  |

行政处罚决定书

- 清远东燃热能科技有限公司：

- 统一社会信用代码：91441803MA4W7EBD6X

- 法定代表人：伍晓平

- 详细地址：清远市清新区太和镇向群路西三巷13号2座

- 2卡

一、环境违法事实和证据

- 2019年6月20日，我局执法人员对你公司位于万裕（清新）塑胶制品有限公司内锅炉项目进行执法监督检查，现场建有2台锅炉，其中6t/h生物质锅炉正常运行，配套的污染治理设施正常运行，5.4t/h燃重油锅炉未运行，我局委托第三方对你公司6t/h生物质锅炉废气检测。检测报告（VC19-0139）显示，你公司锅炉废气颗粒物折算浓度为356mg/m³，超过广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）新建锅炉燃气标准的颗粒物排放浓度限值30mg/m³,颗粒物超标10.86倍。

以上事实有2019年6月20日《清远市生态环境局现场检查（勘察）笔录》、2019年6月21日、2019年6月26日《清远市生态环境局调查询问笔录》、检测报告〔VC19-0142〕、现场照片以及相关书证证实

我局已于2019年7月12日以《行政处罚听证告知书》（清环听告〔2019〕25号）告知你公司违法事实、处罚依据和拟做出的处罚决定，并告知你公司申请听证和陈述、申辩的权利。你公司2019年7月15日向我局提交了《陈述和申辩报告》称：执法人员现场检查时，公司正在给万裕生物质锅炉安装脱硝设备，改造工作影响到检测数据；公司于2019年6月28日委托第三方检测万裕生物质锅炉是达标的，与2019年6月20日的检测数据存在较大的差距。现场检测过程中，你公司锅炉废气标杆流量、烟气温度、含氧量都相对稳定，烟气参数相对稳定，检测报告显示在检测过程中你公司锅炉工况稳定；废气检测数据具有瞬时性，3个不同时间点你公司6t/h生物质锅炉废气颗粒物检测浓度均在210mg/m³以上，与你公司2019年6月28日检测报告并无冲突；本案事实清楚、适用法律准确、处罚适当，我局经研究认为你公司陈述、申辩理由不成立。

以上事实有《行政处罚听证告知书》（清环听告〔2019〕25号）、2019年7月12日《清远市生态环境局送达回证》、《陈述和申辩报告》等证据证实。

二、行政处罚的依据、种类

你公司上述行为违反了《大气污染防治法》第十八条“企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。”的规定。

- 根据《大气污染防治法》第九十九条第二项“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：...（二）超过大气污染物排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标排放大气污染物的；...”的规定，我局对你公司作出以下行政处罚：

- 1.立即改正锅炉废气超标排放的环境违法行为；

- 2.对锅炉废气超标排放的环境违法行为罚款人民币壹拾捌

- 万元。

三、行政处罚决定的履行方式、期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你应于接到本处罚决定之日起15日内，将罚款缴至指定银行和账号。逾期不缴纳罚款的，我局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项规定每日按罚款数额的3％加处罚款。

收款银行：工商银行新城北江支行

户名：其它代理业务资金—清远市非税收入过渡清算户

账号：2018020911900012211

四、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

你公司如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起60日内向清远市人民政府或者广东省生态环境厅申请行政复议，也可以在6个月内向清远市清新区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

联系地址：清远市清城区鹿鸣路清远大厦704

邮政编码：511515         联系人：冯松

- 联系电话：0763-3877915   传  真：0763-3374868

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUV4oX18jYRH+OfzJOFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOi=7KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS3fJCftLR3vKiLxMi=oHEX2KiHtLB3zNCvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46MSgBQCcBLC=sLiMALxzzPyQFKSj1LybsPSTwQSEEMzLvPi=weSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS6T1hADb18FblEsYWICa14zbl8rHMaPsbPfU0ASyrR0sSvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOrek0KaJzLm5yJx6s65yusX7K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9w9WTsrqPxeqLqKt2uqN90ivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9w9WTsrqPzLWOnqtu06BwtKCrtZuJzivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39LC=2LCHxLCD4LCDxLyPzLyjvOB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOiHvLSjsLCfsLiDfLCf5Ly=5LiH7K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC3wNSHtLSX3KiDvKiHwOB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3zMBz3PRz0Ph0CNR0EMRzzMCvuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC3tY1klOB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9MB3yLC=vLC=7K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC3zKiLvLC=vLCvuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOiAkLSkhNSX2YFPyMCDvNFYkM1TxMiXzNCMgYST4XyEhOB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9LCvuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiD7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UibtLh3vKiP3OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9TmgocV8kcy=wL0YndT8GQG=8T1IAUGIWQWMZJ1XuNUEIQkk1bTgqLkgCYyTzUTIicEANMjwJRycsZmojSSgtXVv8SDg2Q2UHQkgzZWYRZGkRTkIRTkIDXVEgXT0RTjQsTkIDX14gX1YILTQlXTQgb1YWQB72K1D4QGYgNVsCX0kMXzQQTzwicjYsTSUPSUEgXVENLFo3Tl8RTkIuTlgRTkIRTlk1TkY4TkIRXlE4dTXyY1QLaWojRyMgTDzxclr8PyIqRUn4Tjr1L2kFTGbvOR8NSEkYdSEJcVc4ZTklYTkYQ1U5TGQqZVokcVkQXlj4SDU4RTM2cl4YKyQiUV83bCEIYCDyJzD0ZGoDQz4mX2gJMycRRTkya2AXcFYoNEcKQDn1dT8obEAyYjUSYVUWSzYyUzgDUEHublkzMEU0LzcAZG=zUjU2YWYQTjDwZV0Gc0gTP2coRUoldCYmZSAYMFHwUl0ALUILX2gpUUgIYUkYPkMmLUUESkgmVDb0UmUtPmURYzv4cCkQPiQzVWgRMC=uZjsQVCA3byAISiMURSUTMh8sdFk5bzg3YkgFMmkSSUoRPUX2NFEvNVURcxsZMkUuVWUib0EnKygxSTcoYVU4cTk0cmMtYWUIM1EzTmYERUouRmf0SGoocyACTGEVcUcITlIjL0YyRSEGaSMRclYZXSYwbFb1QjgxYjkAdGgRPmbxTkIJSWESdDzzYlYDcUM3LT8OXjkPbFX3b2kqa0kGZW=4MFctbSQIOWDxc2UOblYkTjgzYiMlTFovbh8OciAobEYCS2AHayENdWAVdmQoXjXqVEkCVjkYLTcUPTkzSSMvMSTyP2E3M18sVGI4UjkNdkQBcTMYLVfqLUHqdF03bCgHQ1s4USEHQTk2VlEONSU2TiQNYT3wRWQIcmIuPlkvTj8hbz0XUi0IclMIYVYVXWn0SWkRZV0vcmAuYmYCZT8HU0ICaVsAJyYJLicvVFLqRSIoTicsbEbzXzk0SDsAVSMYdUjqVSUjTGE0LicTP1gWTEj1QlgOdCMvaVnuMiL3MWgjLmcMS1YidFQFdF8HVmMGLDTzMSECbCIkYFUySFTwVDkXLkj8ZSgRaVQEX2oObjTxdCkXT2YkYEQvQFYhcUgvUDEgNEIzZGPxbFsMMGEldUHqbiQEPl7wSEkPOUIqXlYuVSMGXjkJSSMUPWA3LyMHbToPVDckYWURZSQMRWkOcGQVRV8KVEbwbmTxdEQuS183RjMsLDMFcmQ3RVU2ZTExXkYhXh8lSGg5MizxRkQKMDE4VTjqcmc3OV0Lczb2NWcXLDv0QmkDLBsDSFkSdj8CMVENSlkWcWkmMDT8QmAAVD02PUI0T2QoP1ryRUkGc1k4VS0UcyEJUT0xR2o3LUAHTEkCL0jxPTkGdWc2S0YJMmc3L0gZYlgEa0Y1ZiEySEMyU0MzUzvyNVMPT1YlVGQAUTEER2XuJy0pdG=xc1Q0TiMocWEBUT8xUmAHTzUwc0okbT8Ha0IQalUGVFkOYWchMi00LkcuNTQQLEYZSjUNY1cYb0YqUD42VULzbVUqbEELSikETSEVT2ATTCPzXTUDRTEJREYtThsgbl8PTj4wc0b4RzoFUEItJ0TwK2AmYz0CSDEoQzwATCX1TzTyYmgBa1cES0YqaWc1Mj4TVkkIKzYVczgmUVX2UD3yNCICMWQsThsXcTw0X184SF4vPjkxdkIBTloYcmUqMz7zS0YFUV8GbEI0VVrvTFcvbCMYLEQhTCjqZT4oZTkvMUMEYkMuZkQwQEIuQigFdSAVcVEscDURTiMGaiARSmkEYFoqSlUtdjfwbCcNLSkxMFjuTl01NEkmRSg0K1kqYD4uQyYQMVY0SGL3cEgZZGALVUoRYiAJXR8iLDUFLmQkSjUWZUU4TGgwTzkxPmUXLVU1bSf8YR82MTIXRlUPTx8DSEoxbS0xXx8WbGIFZTsoViXyVB72cyEuQSM4Z0kXSFY1YkMwYmcXaWUIa2YHTV8kXRr8dUA3SFc3UlMXNTkuMig5VCEvLGUyaSANRFsSb1sSY1EPS0QCckH2UFcVY1EyYyU2SVoXMjjxaV0oLEkuckL8TUHwSzkgLkMtbC0oZTkAPxsISz0DdV8gbx82QmURP1c0PlMYbCAnSGH4bVIjLUkXamQALkMMTF8PQULqcWgjXkYRUD0zOVUPNBsERG=zdkowUjcnT1sVS1IvLSYHa0UDVD3yPlIASDvzSCgzSUAVVWggP0g3bGoic1cVNV8icRsiRWLxL0cxRF4VK2UYXmYxaW=0bmMAdEcndGE2SUj1cFMvSCghYTTzPVYFMWguQ1YzbkAoLz0uLVIAQWcFYD0Yb0YlRS=xZUIRQknvbWARQVoSVCczYlEtdCEGdFM3cCMlSm=qTjsTRSD1cVIgUlTqTSYnb2gNaV0HMjkCSlszMFU4LmIWTkIUTiPyL2M0TFcsOTQYUF0uazcVYTkxcV8kamMjRWEKNUICcGgtZTrwMWckT2n2XSgXP0cDQEkuJzjvQkMvSlMIYVgIRlgsdCkIL2MoRDw2VlUxclIoSUo0QUkqPiEwazoSYzcuazcnVT0KcznwUiIwQjwmLCEXaykmK1UoZCE2OWgCXmYuLCz4TjUhRlkvbEoXUjL8LGMPSjkwRDD1Qkc5VjYpPmITa2gWNWEvbVgnOUkwU2cAcCXxXkMOUz8RQ2kTTBr8dUH2dSMHRVIEQl0JS0ARbmcJdD8HZSYxTDIwRUYhSiYoaV8NYzUBbF81cmIPdUAXcFUhJ14lVmATYmkEMlXwP2gkLkPyLTXyTGgPURs5YmAzPx8YS1QMZz4ZUWg5bkHqLTEPbzs2NWfyLDI1ZDYYZkPzcDoRXmUqUT4RdjIiLTUsZTM3L1j0MSU0YjsmUTk0M1cDS0fuVi0OZUcqYS0xalz8TzkiQzb8T2kwLUn1MFsDb0YocUAQTTEARVU0azM0XV82bEXyT1UITlQqYVIuaTINcSYILUgNPzkhRDwPcUg3cDcAMyb3cWUWYTX8KyjxP0gEQD4wVB85RzY4NT8iPTbqTkoJREkxP2YFcUk5QzcgLlMqPWcuUz83dCbyLVsua1YOXlrvdEMOMWIITlTuPzMRUy0CK2ghXTY4MDkuTlfvYzI2Z1b8Qzj1Xi0JaiP1XVcobTcuSjEuPS=wZWE1YSMoPTbqczs4aVD3NVYQaV0PUDsSRVcIPTcqP2=yMzcMVWYRVCIUXVICP1X8QlIqbmc2S2EyTDYXY2f8OTcmVFkRUCMZRUMXc1MERTw3QSEAcVQFUl0LUzwEbEQCVEINLVT2bTYOblUzTyEuLTgNPmUzOWj1YjfuVlMALGUXVjnucEAiSUgHP2H1dDDubCgCJxsCS1bzZUcQUCEFNWYHK1LyUDIHYEQzM0kNblfqMSgPVh7xK2kgakkmQWTqYFcUcGoSRUH0YWIUPjX2PlcKbGoNQVUUdWIKYGUNUD4SMDMRXUT0QyAWMyMmSCApT1z0M2P0bC0JVB8oT14OY0cuP2UvY2QRUzkvX1UoazEnR0oRMWgjZEYFcCDqR2kRcVovYlj3Uz8DQzI5VVfzaSLqUWI4cD8LcWIjckItUCAWYVoYaUIlYCQyJ2IQTmMvOVsuRBsFUlgubWfuQzz8djIXVV0KMUEoMC=udkPqVSAZTkQCbDTvLC0Tby0LbToHQlUTMDUYcCEKTjDwSCkCS1sERVkpazgITiMCals3dS0TP2gDLSQ3YTYwRCQALGnzQVYqSFUAcUcRdVciMjIyU0YRUFkRYTcCMiclMkkSZT32PkgEMV0VORsCVBsVZEc5cD0FQD4oUmEVMFYCNGc5UmfwRiEPRFPwaykZRGDqRSMERWQyUDEERj3yZEojb1D3ZzEhbDoGYikKQTcyOTkSbSQILz82T2ouOVs3SDYyYkM4dCYVQF38cUkRSyMlLWTvZWbwQjY0cTU5ZzUSZCQkOSAqSVTzS0EULFcidi0RRj80STj1VSAlSiIzTVUuMFk5LUoqRzcMdkgIMSD8UCIzK1k1MGMDaTURbCIMYDo3ckf0SSEkOVoua14GdljySDs5NVXqQTQwPSQHZTwWQGYNTjcQaU=uQmTxUT7zUGc0RDEIbFIKTjEvLTgOMyQuLWooXlg2clslTRsnZVgDTycJVjgWcFsMbj0AYmo1K1D3YTbvOV8hVVsXP2MPRyg5TGk3NSL2LiMWRyHqSiMSdFklNWoROUMwbDE5XTD2PzgELFYFOVogRUfvdGICXV8RYl8SciIVVikUYB7uRTT3UjURcCUxOUQVSVQWTGkkUVoCUDkhOScUYznwPkYQQGkQTyIKVWMiXlE5bkHqPVsoTlMTTCIkP0MzaU=8TjzzZV0FbD8pS0USVlMROVj8ZTQjVT8EPVkCMUopLSgEYVooRikBLB8CTCjwcCYDSyQsVmYqM2nudEbvbzcTQjkoJ1EtVUIuQEMMZVEEMmAVYzD1QmcqTCkFdUMZK1IhQ18zNWcYQls0MycGL14KbFkkVDoLK1csclsNMkkDVSUNP1gsTGUKTmnzMBshZlQNLEQKdmgDcVUDaWUMQ2gELlXqTzMQNGYXdkEtR2gvYWgkZzXqTT0Xc0onP2cRR1ctUmQMQWn3dkU0cWQxR2YMdC04ckkJUFcDQjoULyYISBsoMCj2bmgmYR8ua1godFo2bDsJPkkSaWYpL0kvOWP0aSYuQT4oK2Yqdmo0UkU5PTw0ZVk4QGkHbjXyKzEIUDYZdT31TGEQSUYgLSX4TiEzZUYTSDE4R2QDLS0XSykZKzwVXVoqQSEqVR8sdCAgSSY1S0Q0PjYPZWTzRV70NFo0LUEIdFj8QlITP10oU0cwZT8ma2gZcl8oaTUvSFcVLVknLWP8bSMTRCIJQlruZjU2TygsRTgmQiIWU18uakPzcEbzSTYEVDghajUvUCfqbFULMjUvRDkXTmAqRUkXaT0FQl44RmEoaTv0RjM3PSYAT2QSVF8qUz8zQCgPVWUsVFIEYmgvUDDyT1cGPWUjR2AoUhsLZ2=0dWcAVTv2MlcUbGY0ZmcTQln8NEQlSjcTdGYQdTwKVGIGTjMELWcRXWAoQWgySFfxNGUtRmMAQz4HTxr4MF8CMjsRYV3wRWI0YWQCSCQ3RjwUXmEKbzURMDY2cDETOTgOTyAyb18TP2ESLUIJLyYAbGMSTikEa0k4TGAtYmkhMEAwLjgubC0IYGkvTF4XLicOSDUIdCQ2TkcsYUUyLUMVOTYiSUMLQWgjYUARUDE1YlEkY1jwOTQuUWAQQUoGVEISSjXyaUQXa2glUEP1YSEuTjggLUoRY1YoSRskVGAmZVUHTjUDZkkxdVr1ZSMvVmAETmDuYWcWdEoBVmAkZFYFNToobFb1czkoPjc2LygOdSAJPzkoYFfwUFcSPTUlXUYOcF03MD4EUCksbWAucjjybSMpORskLUH4TlE4az31S2MPczkhQWglTlMpSxskYFYUYkcOcWczZSE5VSD2QTkvMl38dSEXQDYPPkXwQVooQVk4XkjyRDQvMiMMQV71RGjxPUkxOT4HUCQDPkQPUmE3SFowRVQzLl8obVo3T2oNYVg3bzgSJ0YSUmTyazg2clY2R0oIdGA1dVjwQSD1M1c4Lj4tPVcxMyLyZGAuUWMDRUL8NGgJNSERYlECbmkRXmEJYyQISkoNdGEvLmb8b1cOdEgSVUItTFggazYAVUILYmU2XTPvJ10OcTg3bWQxKyXwQGQqQmD0b17vRCkFbFYBRFgMX0AwVGMRbjc3cUIgSjsAdjs3czoXLyMHLWAHXWMRVVkvcEDxOTkGdiMNYWHwbWUIQEQVM1MscUcncWUvaV0nQlMYcSYqbTgoUV0HR2AvRCcxTj80MVjvM2PycSctb0QRRCMRVGoYYlIqTyAtMWguP14zbkchL1YQZUIHUVkJZ2glRUIjcS02RD0vZ0oEcEILVS03PVEJRVMxTkcYXT4DMEERbjUpZTcBMEgRMVH8bVgRTkD3dWEVMCk0UiHwcjcEMEHvK0UsVTj8QkQSX0IvOTLvc2g0c2cTY1oGJ0UpTkUSQjcWamQRZSI1bGf0U1gFXjsVLx8yUCghLiAuaWTxXl4RTygxL0IEcWUVL1YXbkgzQkD2bGgqLDQYLFoJcDYTdW=xMDQRZDkwaVEzdTswP1LxUiz2TTUJdl04aV0EYlUJYjoPJ1U3LmMlQkcMJ10FT1ssLFLxcFkjSDUCaTgPZ0YTVmUnbjv1a0H4UyItQkQHZSEvVTYMPVEHMEgyUS03XjL8LDwKUV0pVVsvPV8BbF4LSWMuSlr8cVQlcC0YP0M1cGQIbEE4QSQiRUcwQF0NclfwLzgyQWgvbzYIa1X8L0gZPWTzLEYCYyUzLmATSDX0YyLvSVsxYVb0amAvXT4YYjDzZlIIRkIhPyMITTYHYTcYLTL8LGAKQmQIOUH3VTE1djcvKzIlT0LuVDjvM10TPxsvLFH2K1sGZTYocVY4TmktaVkBXzYWcDQUZTYWZzMjLCMRPWAxZ2IndWTzNFYRMz7ybUYoYmT3REkwVWIsbCEAbEcQZ2MHZlcBVkcgRTYyLz4FRWEIU0oqMGcNMkASZkcsbygyczMSSzryaUEYTSf4ajMkaz0kRWghZGETYVISUmMVZUMsX2EWcFITLWIgLVUELEoOXjQHThswdWcIQUgobDLwXkQWdVEvUkY1MCYAaWkZViAXMUIlVVQoVFEuczj2VEQyL0cObVItZRsXK0YqTGgIcVcxYyEySWjwajQwM0Y5YS0PL1cULSQRPjkGcyQYXmj3LFkqPjoRRVTzcVcDb1goVGoCVFk0VkL0MzwoNUE3Y1M4cUYiLkYXYjIlP1MtZEgnRUTyYmUDax8LR1cBXVECcS=3Y0T1Qlk0L1MZX1snLSj2U2kSVDLwb2UYMFkSRkQhZUfzRGAha1IkbiQNTjEBPzEXbTsHR0owMSgxXzjwUCEla0oyc0nzYlszUGEVcCQlTmAUbWUiUVMIR0YzXWgoL2kqcyYOQWcEPTQodDMAbiX3Lx7qVkAvQCMnPmYVUmMLNTECRUP8Z1MDcTIUMCPxQVTzXWPuQ2XxMFUuYGUBb2U1Y2IvcTwtMSUCYUgub0IFMGAQQkUWM0PzU2IuQTwjJyUiRmQqR0kvVD33ZCESUTkUY1ENVT0zRWAFU2cSczwjZz4ST0UWYkIoUjo5LVQ5Mmf2b1QUcDbqXiPyckL0djUFcmgYc0MGa2UOLWAGNVUVUUfuTlk1SFrvQEXxTmQiVFkCclg4YG=2TlQAbGMsbEMvL2UjVUcSZF8PPV00Pjf1PjIHckD2SzsZVkkILkYuMWgPXTkGZjv0J2fqcykJOWA4ViQIPjQRLUH0ZmY3diUjPjoObDIEMyYBPkEzTmMRTkIjQVskUmXqbzQVM2MPVkc4dS0nLUMHQVIAVmQ4NDUna0jwXlMTZVgBPUMXMTYuTkI0MFv7KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9LCvuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwPbl8zYVMzQF8icV0kamP9LCvuTGIucFUicDQuX2UsYV4zOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9TmgocV8kcy=wL0YndT8GQG=8T1IAUGIWQWMZJ1XuNUEIQkk1bTgqLkgCYyTzUTIicEANMjwJRycsZmojSSgtXVv7K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS3wOB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOkEYLCbvQCvub2QxTFEyb0cublP9CPn7K0cPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7Uz8RQFkSZVctXWQ0blTMBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiRV0mOivuTFkiRV0mOfzJOEAoX0coYGQnOivuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOivuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai37K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9OB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9OB8SYVErT1UxZVErOfzJOFIHXV4jU2IocFT9OB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOivub2QxTFEyb0cublP9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//

清远市生态环境局

2019年8月20日

公开方式：依申请公开

抄送：清远市生态环境局清新分局